大理州生态环境局宾川分局2022年3-4月5件行

政处罚案件通报

| 序号 | 决定 书文号 | 被处罚人或企事业单位 | 法定代表人 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚种类 | 履行方式和期限 | 处罚机关和日期 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宾环罚字〔 2022〕01号 | 云南省勤策环境检测技术有限公司 | 王 王 杨云东 春 卓 柳 | 经调查核实，经调查核实，《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》在编制过程中污染源源强核算内容不全、预测方法不符合环境影响评价技术规范，导致环境影响预测结果不满足项目运行致工作人员和周围关注点造成的辐射影响。 | 依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条，在监督检查过程中发现环境影响报告书（表）不符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定、存在下列质量问题之一的，由市级以上生态环境主管部门对建设单位、技术单位和编制人员给予通报批评：（五）污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；（九）环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的。 | 1.对你公司通报批评； 2.并在环境影响评价平台失信记分5分。 | 已自觉履行 | 大理白族自治州生态环境局宾川分局 2022年3月3日 | 执行完毕 |
| 2 | 宾环罚字〔 2022 〕02号 | 彭向阳 | 王 王 春 卓 柳 | 经调查核实，《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》在编制过程中污染源源强核算内容不全、预测方法不符合环境影响评价技术规范，导致环境影响预测结果不满足项目运行致工作人员和周围关注点造成的辐射影响。 | 依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条，在监督检查过程中发现环境影响报告书（表）不符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定、存在下列质量问题之一的，由市级以上生态环境主管部门对建设单位、技术单位和编制人员给予通报批评：（五）污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；（九）环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的。 | 1.对你通报批评； 2.并在环境影响评价平台失信记分5分。 | 已自觉履行 | 大理白族自治州生态环境局宾川分局 2022年3月3日 | 执行完毕 |
| 3 | 宾环罚字〔 2022 〕03号 | 张宇 |  | 经调查核实，《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》在编制过程中污染源源强核算内容不全、预测方法不符合环境影响评价技术规范，导致环境影响预测结果不满足项目运行致工作人员和周围关注点造成的辐射影响。 | 依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条，在监督检查过程中发现环境影响报告书（表）不符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定、存在下列质量问题之一的，由市级以上生态环境主管部门对建设单位、技术单位和编制人员给予通报批评：（五）污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；（九）环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的。 | 1.对你通报批评； 2.并在环境影响评价平台失信记分5分。款 | 已自觉履行 | 大理白族自治州生态环境局宾川分局 2022年3月3日 | 执行完毕 |
| 4 | 宾环罚字〔2022〕04号 | 宾川县乾顺工贸有限公司 | 李树位 | 经调查核实，你公司存在以下环境违法行为：1、未进行环境影响评价，未经批准擅自施工建设，涉嫌未批先建；2、需要配套建设的环境保护设施未经验收，擅自投入生产运营，涉嫌未验先投。 | 根据《中华人民共和国环境保护法》第六十一条;《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条;《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定 | 处人民币384587.00元罚款 | 已自觉履行 | 大理白族自治州生态环境局宾川分局 2022年4月8日 | 执行完毕 |
| 5 | 宾环罚字〔2022〕05号 | 大理凯瑞捷建筑工程有限公司 | 杨湧 | 经调查核实，大理凯瑞捷建筑工程有限公司存在以下违法行为：1、未办理环境影响评价手续；2、未办理竣工环境保护验收手续。 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条;《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定 | 处人民币320000.00元罚款 | 已自觉履行 | 大理白族自治州生态环境局宾川分局 2022年4月8日 | 执行完毕 |

大理白族自治州生态环境局宾川分局

行政处罚决定书

宾环罚字〔 2022〕01号

云南省勤策环境检测技术有限公司：

法人代表：杨云东

统一社会信用代码：915303112MA6N09476M

地址：云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星中心1-2幢2单元7层701-711号

宾川县人民医院涉嫌建设项目环境影响报告表污染源源强核算内容不全案，经我局调查，现已审查终结。

一、环境违法事实、证据

2021年 12 月 24 日，云南省生态环境厅下发《关于辐射类建设项目环评文件复核发现问题进行查处的通知》，其中一个问题：《宾川县人民医院新增1台DSA项目环境影响报告表》存在污染源源强核算不全，环境影响预测与评价内容不全面。《报告表》选取类比对象正常开机使用下管电压、管电流数值小于评价对象正常开机使用下管电压、管电流数值，不能反映评价对象对机房外环境产生的辐射影响，不满足《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）“对项目运行致工作人员和项目周围关注点造成的辐射影响进行分析和评估”。云南省生态环境厅要求对该问题予以立案查处。

经查：

宾川县人民医院成立于1950年，位于宾川县金牛镇佛都路123号，占地面积34863.79平方米，其中有医疗业务用房13440平方米，设有医技楼6层，门诊大楼（3层，局部4层）、住院楼6层1幢、礼堂1幢、教室1幢（2层）、3层感染科1幢、13层综合住院楼1幢。2017年新建医技楼，占地面积50716.02m2，总建筑面积104846m2，目前全院总计700张床位。

2020年9月，在新建医技楼即将建成之际，宾川县人民医院通过公开招标方式与云南诺道经贸有限责任公司签定《医疗卫生扶持设备采购大理州宾川县人民医院建设项目设备采购协议》（协议编号：NDJM2020-09-01），协议中包括采购1台全数字减影血管造影机（DSA），由荷兰飞利浦医疗器材集团制造，型号和规格为UNIQ FD20C，最大管电流≥1000mA，最大管电压≥125KV。

2020年11月10日，宾川县人民医院与云南勤策环境检测技术有限公司签定《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表技术服务合同》，宾川县人民医院委托云南勤策环境检测技术有限公司编制《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》。

2020年12月底，宾川县人民医院向云南勤策环境检测技术有限公司全面、如实提供了全数字减影血管造影机（DSA）可研报告、立项批文、相关设计资料、技术参数等相关技术资料。

2021年1月期间，云南勤策环境检测技术有限公司彭向阳总工程师（职业资格证书编号：HP0001945）备案号（BH021061）、张宇（备案号BH020980）负责宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表的编制工作。

2021年2月7日，大理州建设项目环境审核受理中心对云南勤策环境检测技术有限公司编制的《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》进行了技术评估并下达《关于宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表的技术评估报告》（大环评估〔2021〕5号），评估结论为：在按“三同时”要求和《报告表》提出来的各项污染控制措施的条件下，从环境保护和辐射安全的角度项目可行。

2021年4月19日，大理州生态环境局下达《关于宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表的批复》（大环审〔2021〕8号）,同意项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容、环境保护措施及辐射环境管理要求进行建设。

2021年6月22日，宾川县人民医院公开招标采购全数字减影血管造影机（DSA），按照协议规定的技术规格要求，安装在医技楼五楼手术室。

查阅《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》表11 环境影响分析章节（p50-60）,选取的类比对象为红河州第三人民医院的INFX-8000C型DSA项目，类比项目正常开机使用下管电压71-78KV、管电流12.4-248mA，宾川县人民医院新建UNIQ FD20C型DSA项目正常开机使用下管电压75-80KV、管电流10-400mA。

以上数据证明：环评编制时，选取类比对象正常开机使用下管电压、管电流数值小于评价对象正常开机使用下管电压、管电流数值，不能反映评价对象对机房外环境产生的辐射影响，不满足《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）“对项目运行致工作人员和项目周围关注点造成的辐射影响进行分析和评估”的要求。

经调查核实，《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》在编制过程中污染源源强核算内容不全、预测方法不符合环境影响评价技术规范，导致环境影响预测结果不满足项目运行致工作人员和周围关注点造成的辐射影响。

以上事实有大理州生态环境局宾川分局执法大队2022年1月12日记录的《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》，《现场检查证据（书证）提取清单》，宾川县人民医院与云南勤策环境检测技术有限公司签定的《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表技术服务合同》、《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》节选章节复印件等材料为证。

上述行为违反了《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三条，建设单位应当对环境影响报告书（表）的内容和结论负责；技术单位对其编制的环境影响报告书（表）承担相应责任。第八条，编制单位和编制人员应当坚持公正、科学、诚信的原则，遵守有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定，确保环境影响报告书（表）内容真实、客观、全面和规范。

依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条，在监督检查过程中发现环境影响报告书（表）不符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定、存在下列质量问题之一的，由市级以上生态环境主管部门对建设单位、技术单位和编制人员给予通报批评：（五）污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；（九）环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的。

我局于2022年2月21日告知你违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权进行陈述和申辩、有权要求听证，你公司在规定时限内未提交陈述的申辩书面材料，视为放弃陈述申辩权利及听证要求。

以上事实有《大理州生态环境局宾川分局行政处罚事先告知书》（宾环罚告字〔2022〕01号）、2022年2月21日《送达回证》（宾环罚告送字〔2022〕01号）；2022年2月24日《大理州生态环境局宾川分局行政处罚听证告知书》（宾环听告字〔2022〕01号）、2022年2月21日《送达回证》（宾环听告送字〔2022〕01号）,2022年2月24日为证。

二、行政处罚的依据、种类

依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条，在监督检查过程中发现环境影响报告书（表）不符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定、存在下列质量问题之一的，由市级以上生态环境主管部门对建设单位、技术单位和编制人员给予通报批评：（五）污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；（九）环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的。决定对你公司予以下列行政处罚：

- 对你公司通报批评；

- 并在环境影响评价平台失信记分5分。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向云南省生态环境厅或大理州人民政府申请复议，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内向宾川县人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

大理白族自治州生态环境局宾川分局

2022年3月3日

大理白族自治州生态环境局宾川分局

行政处罚决定书

宾环罚字〔 2022 〕02号

彭向阳：

地址：成都市高新区元通二巷2号1栋2单元20号

宾川县人民医院涉嫌建设项目环境影响报告表污染源源强核算内容不全案，经我局调查，现已审查终结。

一、环境违法事实、证据

2021年 12 月 24 日，云南省生态环境厅下发《关于辐射类建设项目环评文件复核发现问题进行查处的通知》，其中一个问题：《宾川县人民医院新增1台DSA项目环境影响报告表》存在污染源源强核算不全，环境影响预测与评价内容不全面。《报告表》选取类比对象正常开机使用下管电压、管电流数值小于评价对象正常开机使用下管电压、管电流数值，不能反映评价对象对机房外环境产生的辐射影响，不满足《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）“对项目运行致工作人员和项目周围关注点造成的辐射影响进行分析和评估”。云南省生态环境厅要求对该问题予以立案查处。

经查：

宾川县人民医院成立于1950年，位于宾川县金牛镇佛都路123号，占地面积34863.79平方米，其中有医疗业务用房13440平方米，设有医技楼6层，门诊大楼（3层，局部4层）、住院楼6层1幢、礼堂1幢、教室1幢（2层）、3层感染科1幢、13层综合住院楼1幢。2017年新建医技楼，占地面积50716.02m2，总建筑面积104846m2，目前全院总计700张床位。

2020年9月，在新建医技楼即将建成之际，宾川县人民医院通过公开招标方式与云南诺道经贸有限责任公司签定《医疗卫生扶持设备采购大理州宾川县人民医院建设项目设备采购协议》（协议编号：NDJM2020-09-01），协议中包括采购1台全数字减影血管造影机（DSA），由荷兰飞利浦医疗器材集团制造，型号和规格为UNIQ FD20C，最大管电流≥1000mA，最大管电压≥125KV。

2020年11月10日，宾川县人民医院与云南勤策环境检测技术有限公司签定《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表技术服务合同》，宾川县人民医院委托云南勤策环境检测技术有限公司编制《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》。

2020年12月底，宾川县人民医院向云南勤策环境检测技术有限公司全面、如实提供了全数字减影血管造影机（DSA）可研报告、立项批文、相关设计资料、技术参数等相关技术资料。

2021年1月期间，云南勤策环境检测技术有限公司彭向阳总工程师（职业资格证书编号：HP0001945）备案号（BH021061）、张宇（备案号BH020980）负责宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表的编制工作。

2021年2月7日，大理州建设项目环境审核受理中心对云南勤策环境检测技术有限公司编制的《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》进行了技术评估并下达《关于宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表的技术评估报告》（大环评估〔2021〕5号），评估结论为：在按“三同时”要求和《报告表》提出来的各项污染控制措施的条件下，从环境保护和辐射安全的角度项目可行。

2021年4月19日，大理州生态环境局下达《关于宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表的批复》（大环审〔2021〕8号）,同意项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容、环境保护措施及辐射环境管理要求进行建设。

2021年6月22日，宾川县人民医院公开招标采购全数字减影血管造影机（DSA），按照协议规定的技术规格要求，安装在医技楼五楼手术室。

查阅《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》表11 环境影响分析章节（p50-60）,选取的类比对象为红河州第三人民医院的INFX-8000C型DSA项目，类比项目正常开机使用下管电压71-78KV、管电流12.4-248mA，宾川县人民医院新建UNIQ FD20C型DSA项目正常开机使用下管电压75-80KV、管电流10-400mA。

以上数据证明：环评编制时，选取类比对象正常开机使用下管电压、管电流数值小于评价对象正常开机使用下管电压、管电流数值，不能反映评价对象对机房外环境产生的辐射影响，不满足《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）“对项目运行致工作人员和项目周围关注点造成的辐射影响进行分析和评估”的要求。

经调查核实，《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》在编制过程中污染源源强核算内容不全、预测方法不符合环境影响评价技术规范，导致环境影响预测结果不满足项目运行致工作人员和周围关注点造成的辐射影响。

以上事实有大理州生态环境局宾川分局执法大队2022年1月12日记录的《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》，《现场检查证据（书证）提取清单》，宾川县人民医院与云南勤策环境检测技术有限公司签定的《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表技术服务合同》、《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》节选章节复印件等材料为证。

上述行为违反了《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三条，建设单位应当对环境影响报告书（表）的内容和结论负责；技术单位对其编制的环境影响报告书（表）承担相应责任。第八条，编制单位和编制人员应当坚持公正、科学、诚信的原则，遵守有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定，确保环境影响报告书（表）内容真实、客观、全面和规范。

依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条，在监督检查过程中发现环境影响报告书（表）不符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定、存在下列质量问题之一的，由市级以上生态环境主管部门对建设单位、技术单位和编制人员给予通报批评：（五）污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；（九）环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的。

我局于2022 年2 月21 日告知你违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你有权进行陈述和申辩、有权要求听证，你在规定时限内未提交陈述的申辩书面材料，视为放弃陈述申辩权利及听证要求。

以上事实有《大理州生态环境局宾川分局行政处罚事先告知书》（宾环罚告字〔2022〕02号）、2022年2月21日《送达回证》（宾环罚告送字〔2022〕02号）；2022年2月24日《大理州生态环境局宾川分局行政处罚听证告知书》（宾环听告字〔2022〕02号）、2022年2月21日《送达回证》（宾环听告送字〔2022〕02号）2022年2月24日为证。

二、行政处罚的依据、种类

依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条，在监督检查过程中发现环境影响报告书（表）不符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定、存在下列质量问题之一的，由市级以上生态环境主管部门对建设单位、技术单位和编制人员给予通报批评：（五）污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；（九）环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的。决定对你予以下列行政处罚：

- 对你通报批评；

- 并在环境影响评价平台失信记分5分。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向云南省生态环境厅或大理州人民政府申请复议，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内向宾川县人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

大理白族自治州生态环境局宾川分局

2022年3月3日

大理白族自治州生态环境局宾川分局

行政处罚决定书

宾环罚字〔 2022 〕03号

张宇：

地址：云南省昆明市西山区昆州路凯苑小区8幢2单元502号

宾川县人民医院涉嫌建设项目环境影响报告表污染源源强核算内容不全案，经我局调查，现已审查终结。

一、环境违法事实、证据

2021年 12 月 24 日，云南省生态环境厅下发《关于辐射类建设项目环评文件复核发现问题进行查处的通知》，其中一个问题：《宾川县人民医院新增1台DSA项目环境影响报告表》存在污染源源强核算不全，环境影响预测与评价内容不全面。《报告表》选取类比对象正常开机使用下管电压、管电流数值小于评价对象正常开机使用下管电压、管电流数值，不能反映评价对象对机房外环境产生的辐射影响，不满足《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）“对项目运行致工作人员和项目周围关注点造成的辐射影响进行分析和评估”。云南省生态环境厅要求对该问题予以立案查处。

经查：

宾川县人民医院成立于1950年，位于宾川县金牛镇佛都路123号，占地面积34863.79平方米，其中有医疗业务用房13440平方米，设有医技楼6层，门诊大楼（3层，局部4层）、住院楼6层1幢、礼堂1幢、教室1幢（2层）、3层感染科1幢、13层综合住院楼1幢。2017年新建医技楼，占地面积50716.02m2，总建筑面积104846m2，目前全院总计700张床位。

2020年9月，在新建医技楼即将建成之际，宾川县人民医院通过公开招标方式与云南诺道经贸有限责任公司签定《医疗卫生扶持设备采购大理州宾川县人民医院建设项目设备采购协议》（协议编号：NDJM2020-09-01），协议中包括采购1台全数字减影血管造影机（DSA），由荷兰飞利浦医疗器材集团制造，型号和规格为UNIQ FD20C，最大管电流≥1000mA，最大管电压≥125KV。

2020年11月10日，宾川县人民医院与云南勤策环境检测技术有限公司签定《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表技术服务合同》，宾川县人民医院委托云南勤策环境检测技术有限公司编制《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》。

2020年12月底，宾川县人民医院向云南勤策环境检测技术有限公司全面、如实提供了全数字减影血管造影机（DSA）可研报告、立项批文、相关设计资料、技术参数等相关技术资料。

2021年1月期间，云南勤策环境检测技术有限公司彭向阳总工程师（职业资格证书编号：HP0001945）备案号（BH021061）、张宇（备案号BH020980）负责宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表的编制工作。

2021年2月7日，大理州建设项目环境审核受理中心对云南勤策环境检测技术有限公司编制的《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》进行了技术评估并下达《关于宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表的技术评估报告》（大环评估〔2021〕5号），评估结论为：在按“三同时”要求和《报告表》提出来的各项污染控制措施的条件下，从环境保护和辐射安全的角度项目可行。

2021年4月19日，大理州生态环境局下达《关于宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表的批复》（大环审〔2021〕8号）,同意项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容、环境保护措施及辐射环境管理要求进行建设。

2021年6月22日，宾川县人民医院公开招标采购全数字减影血管造影机（DSA），按照协议规定的技术规格要求，安装在医技楼五楼手术室。

查阅《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》表11 环境影响分析章节（p50-60）,选取的类比对象为红河州第三人民医院的INFX-8000C型DSA项目，类比项目正常开机使用下管电压71-78KV、管电流12.4-248mA，宾川县人民医院新建UNIQ FD20C型DSA项目正常开机使用下管电压75-80KV、管电流10-400mA。

以上数据证明：环评编制时，选取类比对象正常开机使用下管电压、管电流数值小于评价对象正常开机使用下管电压、管电流数值，不能反映评价对象对机房外环境产生的辐射影响，不满足《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）“对项目运行致工作人员和项目周围关注点造成的辐射影响进行分析和评估”的要求。

经调查核实，《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》在编制过程中污染源源强核算内容不全、预测方法不符合环境影响评价技术规范，导致环境影响预测结果不满足项目运行致工作人员和周围关注点造成的辐射影响。

以上事实有大理州生态环境局宾川分局执法大队2022年1月12日记录的《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》，《现场检查证据（书证）提取清单》，宾川县人民医院与云南勤策环境检测技术有限公司签定的《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表技术服务合同》、《宾川县人民医院新建1台DSA项目环境影响报告表》节选章节复印件等材料为证。

上述行为违反了《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三条，建设单位应当对环境影响报告书（表）的内容和结论负责；技术单位对其编制的环境影响报告书（表）承担相应责任。第八条，编制单位和编制人员应当坚持公正、科学、诚信的原则，遵守有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定，确保环境影响报告书（表）内容真实、客观、全面和规范。

依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条，在监督检查过程中发现环境影响报告书（表）不符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定、存在下列质量问题之一的，由市级以上生态环境主管部门对建设单位、技术单位和编制人员给予通报批评：（五）污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；（九）环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的。

我局于2022 年 2月 21日告知你违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你有权进行陈述和申辩、有权要求听证，你在规定时限内未提交陈述的申辩书面材料，视为放弃陈述申辩权利及听证要求。

以上事实有《大理州生态环境局宾川分局行政处罚事先告知书》（宾环罚告字〔2022〕03号）、2022年2月21日《送达回证》（宾环罚告送字〔2022〕03号）；2022年2月24日《大理州生态环境局宾川分局行政处罚听证告知书》（宾环听告字〔2022〕03号）、2022年2月21日《送达回证》（宾环听告送字〔2022〕03号）2022年2月24日为证。

二、行政处罚的依据、种类

依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条，在监督检查过程中发现环境影响报告书（表）不符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定、存在下列质量问题之一的，由市级以上生态环境主管部门对建设单位、技术单位和编制人员给予通报批评：（五）污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；（九）环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的。决定对你予以下列行政处罚：

- 对你通报批评；

- 并在环境影响评价平台失信记分5分。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向云南省生态环境厅或大理州人民政府申请复议，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内向宾川县人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

大理白族自治州生态环境局宾川分局

2022年3月3日

大理白族自治州生态环境局宾川分局

行政处罚决定书

宾环罚字〔2022〕04号

宾川县乾顺工贸有限公司：

宾川县乾顺工贸有限公司涉嫌碎石加工项目未进行环境影响评价，未经批准擅自施工建设并投入生产运营案，经我局调查，现已审查终结。

一、环境违法事实、证据

2022年3月2日，根据《大理州生态环境局宾川分局关于责令宾川县乾顺工贸有限公司限期整改环境问题的通知》（宾生限改字〔2022〕4号），对你公司进行现场检查及资料提取。

经调查核实,你公司存在以下环境违法行为：1、未进行环境影响评价，未经批准擅自施工建设，涉嫌未批先建；2、需要配套建设的环境保护设施未经验收，擅自投入生产运营，涉嫌未验先投。

以上事实，有我局2022年3月2日记录的《大理白族自治州生态环境局宾川分局现场检查（勘察）笔录》《大理白族自治州生态环境局宾川分局调查询问笔录》、现场取证照片和现场监察证据（书证）提取清单等材料为证。

你公司违反了《中华人民共和国环境保护法》第十九条“未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。”《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。”《建设项目环境保护管理条例》第十九条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。”的规定。

我局于2022年3月29日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权进行陈述和申辩、有权要求听证。你公司在规定时限内未进行陈述和申辩，未申请听证，视为放弃陈述申辩权利及听证要求。

以上事实，有我局2022年3月29日《大理白族自治州生态环境局宾川分局行政处罚事先告知书》（宾环罚告字〔2022〕04号）、2022年3月29日《送达回证》（宾环罚告送字〔2022〕04号）；2022年3月29日《大理白族自治州生态环境局宾川分局行政处罚听证告知书》（宾环听告字〔2022〕04号）、2022年3月29日《送达回证》（宾环听告送字〔2022〕04号）为证。

二、行政处罚的依据、种类

根据《中华人民共和国环境保护法》第六十一条“建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可责令恢复原状。”《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条“建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上环境保护行政主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状;对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。”《建设项目环境保护管理条例》第二十三条“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。”的规定。我局决定对你公司作出如下行政处罚：

- 责令你公司立即停止违法行为，于2022年7月31日前完成违法行为整改。

- 处以人民币叁拾捌万肆仟伍佰捌拾柒元（￥384587元）的罚款。其中对“未批先建”的违法行为处以人民币壹拾伍万肆仟伍佰捌拾柒元（￥154587元）的罚款；对“未验先投”的违法行为处以人民币贰拾叁万（￥230000元）的罚款。

三、行政处罚的履行方式和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内，到我局开具《云南省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行和账号，缴款后应将缴款凭据(《云南省非税收入一般缴款书》第一联)交回我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

收款银行： 中国建设银行大理龙山支行

户    名： 大理白族自治州财政局

账    号： 53001716072050279092

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向大理州人民政府申请复议，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内向大理市人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

大理白族自治州生态环境局宾川分局

2022年4月8日

大理白族自治州生态环境局宾川分局

行政处罚决定书

宾环罚字〔2022〕05号

大理凯瑞捷建筑工程有限公司：

一、环境违法事实、证据

经调查核实，大理凯瑞捷建筑工程有限公司存在以下违法行为：1、未办理环境影响评价手续；2、未办理竣工环境保护验收手续；以上事实有大理州生态环境局宾川分局2022年1月5日、2022年3月2日分别记录的《大理州生态局宾川分局现场检查（勘察）笔录》、《大理州生态环境局宾川分局调查询问笔录》、现场取证照片和现场监察证据（书证）提取清单等材料；

大理凯瑞捷建筑工程有限公司违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条、建设项目环境保护管理条例 第十九条：　建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，构成环境违法。

我局于2022年3月 日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权进行陈述和申辩、有权要求听证。你公司在规定时限内未提交陈述和申辩书面材料，未申请听证，视为放弃陈述申辩权利及听证要求。

以上事实有我局放弃陈述申辩权利及听证要求《大理州生态环境局宾川分局行政处罚事先告知书》（大环罚告字〔2022〕05号）、2021年3月 日《送达回证》（宾环罚告送字〔2022〕05号）；2021年3月 日《大理州生态环境局宾川分局行政处罚听证告知书》（大环听告字〔2022〕05号）、2021年3月 日《送达回证》（大环听告送字〔2022〕05号）为证。

二、行政处罚的依据、种类

《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条　建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上生态环境主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定  违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。

根据上述规定，我局决定对你公司作出如下行政处罚：

- 责令你公司立即停止环境违法行为，按照国家有关规定建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。于2022年7月30日以前完成所有限期整改事项。

- 处以人民币叁拾贰万元（￥320000.00元）的罚款。其中对“未批先建”的环境违法行为处以人民币玖万元（￥90，000.00元）罚款；对“未验先投”的环境违法行为处以人民币贰拾叁万元（￥230,000.00元）罚款；

三、行政处罚的履行方式和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内，到大理州生态环境局宾川分局（宾川县金牛镇建青巷33号）开具《云南省非税收入收款收据（银行代收）》并将罚款缴至指定银行和账号，交款后应将缴款凭据(《云南省非税收入收款收据（银行代收）》第一联)交回大理州生态环境局宾川分局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

收款银行： 中国建设银行大理龙山支行

户    名： 大理白族自治州财政局

账    号： 53001716072050279092

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向云南省生态环境厅或大理州人民政府申请复议，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内向大理市人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

大理白族自治州生态环境局宾川分局

2022年4月8日